## УКРМ-0,4
Опросной лист для заказа УКРМ - 0,4
№ п/п | Параметры |  | Значения
1 | Номинальное напряжение, кВ: | 0.4
2 | Частота сети, Гц: | 50
3 | Номинальная мощность, кВАр: | от 50 до 600
4 | Регулирование: | автоматическое (указать тип регулятора)
ручное
5 | Количество ступеней регулирования: | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12
6 | Шаг регулирования
7 | Тип ввода: | кабельный
шинный
8 | Вводной автоматические выключатели / разьединитель с предохранителями, тип, ток
9 | Измерительные приборы: | аналоговые
цифровые
10 | Регулятор коэффицтиента мощности соs ф:
11 | Характер нагрузки: | двигатель
насос
вентилятор
другое
12 | Существующий соs ф сети:
13 | Защита конденсаторов от перегрузки гармониками (если есть):
14 | Климатическое исполнение: | У3
15 | Степень защиты | IP 31
16 | Исполнение: | напольное
17 | Ограничения по габиратам (если есть):
18 | Дополнительные требования
Наименование и адрес |  | Заказчика
Объекта
Контактное лицо
Приложение