## КТПНУ ББ
Опросной лист для заказа КТПНУ ББ
Опрос параметров |  | Ненужное зачеркнуть и проставить значение
Количество трансформаторов |  | КТПНУББ |  |  |  | 2КТПНУББ
Тип однолинейной схемы (тупиковая/проходная) |  | тупиковая |  |  |  | проходная
Варианты компоновок схемы |  | Совмещенная РУНН и РУВН |  |  |  | Раздельная РУНН и РУВН
Количество блоков КТП |  | 1 |  |  |  | 2 и более
Мощность силового тран-ра. кВА |  | 40 / 63 / 100 / 160 / 250 / 400 / 630 / 1000 / 1600 / 2500 / 3200
Группа соединения обмоток
Тип силового трансформаторов
Варианты РУВН |  | NG7 | КСО-Э2023 |  | КСО-399 | КСО-299М |  | Другое
Ток сборных шин
Напряжение по стороне ВН трансформатора, кВ
Исполнение ввода на стороне ВН |  | Воздушный |  |  |  | Кабельный
Способ подключения ВН Al / Cu (шмт) / Кабель, сечение |  | /
Наличие АВР/секционирование |  | АВР |  |  |  | секционирование
|  | На стороне ВН |  | На стороне РУ-0,4кВ (НН) |  | На стороне ВН |  |  | На стороне РУ-0,4кВ (НН)
Тип РУ-0,4 кВ (НН) |  | Авт. выключатель. |  | ARS |  | ПВР | РПС |  |  | Другое
Исполнение вывода на стороне РУ-0.4 |  | Воздушный |  |  |  | Кабельный
Вводной выключатель нагрузки/ автоматич. выключатель, ток |  | 63 / 100 / 160 / 250 / 400 / 630 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500 / 3200/ другое ________
Секционный выключатель нагрузки /автоматич. выключатель, ток |  | 250 / 400 / 630 / 1000 / 1250 / 1600 / 2000 / 2500/ другое ________
Трансформаторов тока на вводе |  | Коэффициент трансформации |  |  |  | класс точности
Учет на вводе, тип счетчика
Ток плавкой вставки, авт. выкл. ток отходящих линий (расписать по секциям) | 1 секция
Кол-во
Трансф. тока, коэф. трансф-ции
2 секция
Кол-во
Трансф. тока, коэф. трансф-ции
Наличие счетчиков на отх. линиях, тип
Наличие отопления | (да / нет)
Наличие ПОС* | (да / нет)
Наличие СИЗ* | (да / нет)
Наличие первичных средств пожаротушения
Наличие маслосборной ванны
Тип наружной отделки / цвет |  | декоративная штукатурка "шуба"/ RAL _____ |  |  |  | гладкая / RAL _____
Цвет окраски металлоконструкций (двери, жалюзи) |  | RAL _______
Дополнительные требования
* ПОС - пожарно-охранная сигнализация, СИЗ - средства индивидуальной защиты
Наименование и адрес |  | Заказчика
Объекта
Контактное лицо
Приложение